Concurso Privado de Apertura Pública Nacional e Internacional 
Nº 01/2023

Proyecto 
Instalación segundo transformador en la ET Chaco Pcia. del Chaco

Provisión de:
 Aisladores soporte 500 kV

Capítulo V - Anexo II

Planilla de Cotización

Suministros de Origen Nacional

Proponente:

| Item | Descripción | Un | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aisladores soporte 500kV |  |  |  |  |
| 1 | Aislador soporte de 500 kV para conexión de elementos conforme a: -Especificaciones técnicas ETP-Aisladores soporte 500 kV documento Nro CAF-44-CHA-51-S-003 A -PDTG Aisladores Soporte 500kV, documento Nro CAF-44-CHA-51-N-006 A -Cortes de playa 500 kV documento Nro CAF-44-CHA-51-P-002-A | U | 21 |  |  |
| 2 | Aislador soporte de 500 kV para barras conforme a: -Especificaciones técnicas ETP-Aisladores soporte 500 kV documento Nro CAF-44-CHA-51-S-003 A -PDTG Aisladores Soporte 500kV, documento Nro CAF-44-CHA-51-N-006 A -Cortes de playa 500 kV documento Nro CAF-44-CHA-51-P-002-A | U | 18 |  |  |
|  | Repuestos |  |  |  |  |
| 3 | Aislador soporte de 500 kV para conexión, idem Item 1 | U | 2 |  |  |
| 4 | Aislador soporte de 500 kV para barras, idem Item 2 | U | 1 |  |  |

Observaciones:

- Las especificaciones técnicas particulares (ETP), planillas de datos garantizados (PDTG) y planos se encuentran en Capítulo III Pliego de Bases y Condiciones Técnicas.

- La lista de repuestos que se detalla es de carácter obligatorio, el fabricante podrá sugerir otros repuestos que considere necesarios.

Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:

- Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

- Protocolos de Ensayo

- Ensayos de Tipo

- PDTG

- Planos definitivos