Concurso Privado de Apertura Pública Nacional e Internacional 
Nº 03/2023

Proyecto 
Instalación segundo transformador en la ET Chaco Pcia. del Chaco

Provisión de:
 Interruptores para 500 kV y 132 kV

Capítulo V - Anexo II

Planilla de Cotización

Suministros de Origen Nacional

Proponente:

| Item | Descripción | Un | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interruptor tripolar para 500 kV |  |  |  |  |
| 1 | Interruptor tripolar para 500 kV; 4000 A; 43 GVA; Recierre RUT; Con sincronizador de maniobras. | U | 2 |  |  |
|  | Lote de Repuestos compuesto por |  |  |  |  |
| 1.1 | 2 Polo completo, sin resistores de preinserción 1 Polo completo, con resistores de preinserción 1 Armario de accionamiento para un polo y armario de control 2 Juego de contactos de potencia tripolar 2 Juego de contactos auxiliares de un polo 10 Juego de juntas para un polo 1 Elementos de accionamiento 4 Bobinas de Apertura 4 Bobinas de Cierre 2 Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control 1 Motor de accionamiento 30% Gas SF6 1 Detector de pérdidas de SF6 1 Planta de tratamiento de compresión de SF6 | Global | 1 |  |  |

| Item | Descripción | Un | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interruptor tripolar para 132 kV |  |  |  |  |
| 2 | Interruptor tripolar para 132 kV; 3150 A; 9,1 GVA; Recierre RUT. | U | 1 |  |  |
|  | Lote de Repuestos compuesto por |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 Polo completo 1 Armario de accionamiento para un polo y armario de control 2 Juego de contactos de potencia tripolar 2 Juego de contactos auxiliares de un polo 10 Juego de juntas para un polo 1 Elementos de accionamiento 4 Bobinas de Apertura 4 Bobinas de Cierre 2 Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control 1 Motor de accionamiento 30 % Gas SF6 1 Detector de pérdidas de SF6 1 Planta de tratamiento de compresión de SF6 | Global | 1 |  |  |

Observaciones:

- Las especificaciones técnicas particulares (ETP), planillas de datos garantizados (PDTG) y planos se encuentran en Capítulo III Pliego de Bases y Condiciones Técnicas.

- La lista de repuestos que se detalla es de carácter obligatorio, el fabricante podrá sugerir otros repuestos que considere necesarios.

Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:

- Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

- Protocolos de Ensayo

- Ensayos de Tipo

- PDTG

- Planos definitivos