Concurso Privado de Apertura Pública Nacional e Internacional 
Nº 04/2023

Proyecto 
Instalación segundo transformador en la ET Chaco Pcia. del Chaco

Provisión de:
 Seccionadores de 500 kV

Capítulo V - Anexo III

Planilla de Cotización - Suministros de origen Extranjero

Proponente:

| Item | Descripción | Un | Cant. | P.Unit FOB | P.Total FOB | P.Unit CIF | P.Total CIF | P.Unit DAP | P.Total DAP | P.Unit DDP | P.Total DDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiales Principales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Seccionador tripolar; tipo semipantógrafo Vertical - 500kV; 3150 A | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Seccionador tripolar s/PAT 500kV; tipo semipantógrafo Horizontal - 500kV; 3150 A | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seccionador tripolar c/PAT 500kV; tipo semipantógrafo Horizontal - 500kV; 3150 A | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Repuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lote de repuestos de Seccionadores 500 kV (SPV) compuestos por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 Polo completo 2 Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar 1 Armario de conjunción completo 1 Caja de accionamiento completa (1 fase) 1 Juegos de componentes del armario de conjunción 1 Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase 1 Motorreductor | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lote de repuestos de Seccionadores 500 kV (s/PAT SPH) compuesto por |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1Polo completo 2 Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar 1 Armario de conjunción completo 1 Caja de accionamiento completa (1 fase) 1 Juegos de componentes del armario de conjunción 1Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase 1 Motorreductor | Global | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Repuesto seccionadores 500 kV (c/PAT SPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polo completo | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Juego de contactos de potencia (incluido contracontacto), tripolar | Jgo | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Armario de conjunción completo | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Juegos de componentes del armario de conjunción | Jgo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Jgo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Motorreductor | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observaciones:

Observaciones:

- Las especificaciones técnicas particulares (ETP), planillas de datos garantizados (PDTG) y planos se encuentran en Capítulo III Pliego de Bases y Condiciones Técnicas.

- La lista de repuestos que se detalla es de carácter obligatorio, el fabricante podrá sugerir otros repuestos que considere necesarios.

Precio Total Oferta FOB: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Precio Total Oferta CIF:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Precio Total Oferta DAP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Precio Total Oferta DDP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentación a presentar con la oferta:

- Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

- Protocolos de Ensayo

- Ensayos de Tipo

- PDTG

- Planos definitivos