Concurso Privado de Apertura Pública Nacional e Internacional 
Nº 05/2023

Proyecto 
Instalación segundo transformador en la ET Chaco Pcia. del Chaco

Provisión de:
Seccionadores de 132 kV

Capítulo V - Anexo II

Planilla de Cotización

Suministros de Origen Nacional

Proponente:

| Item | Descripción | Un | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Material Principal |  |  |  |  |
| 1 | Seccionador tripolar de polos paralelos c/PAT - 132kV - 1600 A. | U | 1 |  |  |
| 2 | Seccionador tripolar de polos paralelos s/PAT - 132kV - 1600 A. Montaje 8,5 m | U | 1 |  |  |
| 3 | Seccionador tripolar fila india - 132kV - 1600 A. | U | 2 |  |  |
|  | Lote de repuesto de Seccionadores 132 kV (PP c/PAT Y S/PAT) compuesto por: | Un | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| 1.1 | 2 Polo completo 4 Juego de contactos de potencia tripolar 2 Caja de accionamiento completa 2 Juego de componentes de la caja de accionamiento 2 Motorreductor | Global | 1 |  |  |
|  | Lote de repuesto de seccionadores 132 kV (FI) compuesto por: | UN | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| 3.1 | 1 Polo completo 2 Juego de contactos de potencia tripolar 1 Caja de accionamiento completa 1 Juego de componentes de la caja de accionamiento 1 Motorreductor | Global | 1 |  |  |

Observaciones:

- Las especificaciones técnicas particulares (ETP), planillas de datos garantizados (PDTG) y planos se encuentran en Capítulo III Pliego de Bases y Condiciones Técnicas.

- La lista de repuestos que se detalla es de carácter obligatorio, el fabricante podrá sugerir otros repuestos que considere necesarios.

Precio Total Oferta sin IVA: ………………………………………………………………
IVA (……%):…………………………………………………………………………………

Total IVA Incluido:…………………………………………………………………………..

Documentación a presentar con la oferta:

- Manual y/o Folletos de los suministros propuestos

- Protocolos de Ensayo

- Ensayos de Tipo

- PDTG

- Planos definitivos